社内用ＭＳＤＳ

製品名：MOBIL　VACUOLINE　OIL　1409

【適用法規等】

消防法　　　　：危険物第４類第４石油類　危険等級Ⅲ　引火性液体

労働安全衛生法：通知対象物（鉱油）

水質汚濁防止法：油分排出規制（５mg/L）

下水道法　　　：鉱油類排出規制（５mg/L）

【有害性】

過度に暴露すると、目、皮膚あるいは、呼吸器系に刺激を与えることがある。

高圧で皮膚組織の内部へ注入された場合、重度の障害を起こす恐れがある。

【応急処置法】

| (1) 吸入した場合 | ・ | 呼吸障害、めまい、吐き気等がある場合は、直ちに医師の診断を受ける。 |
| --- | --- | --- |
| (2) 皮膚に付着した場合 | ・ | 石鹸と水で接触部分を洗浄する。 |
| (3) 目に入った場合 | ・ | 水で完全に洗い流す。刺激が治まらない場合は、医師の手当てを受ける。 |
| (4) 飲み込んだ場合 | ・ | 応急処置は通常、必要ない。 |
|  | ・ | 違和感がある場合は、医師の手当てを受ける。 |

【火災時の措置】

| (1) 消火剤 | ・ | 噴霧水、泡、ドライケミカル、炭酸ガスを使い、直接の水噴射は避ける。 |
| --- | --- | --- |
| (2) 特定の消火方法 | ・ | 保護具を着用し、火災にさらされた部分を冷却する。 |
|  | ・ | 加圧されたミストは、可燃性混合物を形成することがある。 |

【取扱上の注意】

(1) 滑りによる事故防止の為、少量の油のもれ、こぼれを避ける。

(2) 本物質は静電気を蓄積する。

【保管上の注意】

密栓していない、あるいは製品表示のない容器には貯蔵しないこと。

㈱TOWA　JAPAN

安全衛生委員会